pro NBÚ budeme v 6NP Olšanská připravovat toto:

Stavební úpravy

         podlahové krytiny,

         doplnění podhledů,

         instalace dveřních křídel,

         instalace bezpečnostních dveří s certifikací T, D,

         úprava místností zabezpečení na úroveň T, D

         instalace kuchyněk,

         instalace vstupních dveří/mříží na schodištích dle úpravy projektové dokumentace

         demontáž a montáž SDK příček dle nového návrhu,

         výmalba

Úprava elektroinstalace a svítidel dle upravené projektové dokumentace.

Instalace klimatizace v celém podlaží

Inslatace slaboproudů

         EZS

         kontrola EPS

         datové sítě

         kamerový systém

         vstupní kontrolní systém

Dokončovací a kompletační práce

To by měli být základní body prací.