PROTOKOL: VADY A NEDODĚLKY

Název stavby: „Revitalizace Mírového náměstí, Bílina“

Zjištěné vady a nedodělky k 7.12:

-    1x zjištěná vada – osvětlení kašny a morového sloupu

-    3x zjištěný nedodělek:

- vadné provedení dopravního značení, které nebylo provedeno v souladu s PD

- nevymetený posypový materiál volně ležící na žulové dlažbě

- nezapojení elektrických rozvaděčů z ulic v sousedství Mírového náměstí na hlavní rozvaděč

Zjištěné vady a nedodělky k 1.2.2019:

-    1x zjištěná vada – osvětlení kašny a morového sloupu

-    žádný zjištěný nedodělek

V Bílině, dne: 1.2.2019

Ing. Libor Veselý