## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Sportovní areál Kraví hora v Brně , rekonstrukce a dostavby III. Etapa - část rozšíření sociálního zázemí
| Misto |  | Brno
Rozpočet:
| Objednatel: |  | Architekti D.R.N-H s.r.o |  |  |  | IČ:
|  |  | Průchodní 2 |  |  |  | DIČ:
|  | 60200 | Brno
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Ing. Miluše Hrazdílková
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | #REF! |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | #REF! |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | #REF! |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | #REF! |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Mc Donald´s OC Globus horní stavba - ZTI |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
| Celkem za stavbu |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 89 | Ostatní konstraukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné | Izolace tepelné |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## D1.2.4.1
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | D.1.4.1 ZTI | [20 empty] | STA
O: |  | Sportovní areál Kraví hora v Brně , rekonstrukce a dostavby III. Etapa | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  | DIL
1 | 121101101R00 | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m | m3 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 2743.31 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 | 800-1 | RTS 19/I | 0.819 | #VALUE! |  |  | POL1_0
|  | (30*1,5*0,3) |  | 13.5 | [14 empty] | 0.797 | 4.38 |  |  | POL1_0
2 | 132201211R00 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3, pod buňkami od HTU | m3 | 79.98 | 0 | 0 | 11.31 | #VALUE! | 110.19 | #VALUE! | 21 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! | 800-1 | RTS 19/I | 0.32 | 0.8 |  |  | POL1_0
|  | /(1,45*38)+(1,63+1,6+1,56+1,52+1,48+1,4+1,29+1,26)*0,86/*0,9+/(0,66+1,1+1,08+1,07+0,99+0,96+0,87+0,8+0,7+0,75+0,67+0,7)*1,2+(0,99+0,78+0,79+0,76+0,64)*2,02+(0,96+0,77+0,76+0,7+0,63)*0,37 +(0,97*0,98)+(1,18+1,1+1,14)*0,86/*0,8 | [16 empty] | 0.359 | 9.15 |  |  | POL1_0
3 | 132201219R00 | Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3 | m3 | 79.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.5 | 4987.37 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 | 800-1 | RTS 19/I | 0.333 | #VALUE! |  |  | POL1_0
|  | Položka 2 |  | 79.98 | [14 empty] | 0.157 | 1.73 |  |  | POL1_0
4 | 151101101R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné | m2 | 130.39 | 0 | 0 | 527.66 | 15270.48 | 542.34 | 15695.32 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 | 800-1 | RTS 19/I | 0.211 | #VALUE! |  |  | POL1_0
|  | /(1,45*38)+(1,63+1,6+1,56+1,52+1,48+1,4+1,29+1,26)*0,86/*2 |  | 130.39 | [14 empty] | 0.259 | 2.85 |  |  | POL1_0
5 | 151101111R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné | m2 | 130.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 9289.74 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 | 800-1 | RTS 19/I | 0.06 | 2.55 |  |  | POL1_0
|  | Položka pořadí 4: 130,39 |  | 130.39 | [14 empty] | 1.47 | 0 |  |  | POL1_0
6 | 161101102R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m | m3 | 79.98 | 0 | 0
|  | Položka pořadí 2:79,98 |  | 79.98 |  |  | 0 | #VALUE! | 1500 | #VALUE! | 21 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! | 800-1 | RTS 19/I | 0.258 | #VALUE! |  |  | POL1_0
7 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 37.21 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 500 | #VALUE! | 21 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0.6159 | #VALUE! |  |  | POL1_0
|  | Položka pořadí 10+pol.14 |  | 37.21 |  |  | 0 | #VALUE! | 12500 | #VALUE! | 21 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! | 800-1 | RTS 19/I | 0.6828 | #VALUE! |  |  | POL1_0
8 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 37.21 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 11500 | #VALUE! | 21 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0.7547 | #VALUE! |  |  | POL1_0
|  | Položka pořadí 7 |  | 37.21 | [14 empty] | 0.4767 | #VALUE! |  |  | POL1_0
9 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, zásyp po úroveň HTU pod buňkami | m3 | 42.81 | 0 | 0 | 108 | 270 | 0 | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 | 800-1 | RTS 19/I | 0.129 | #VALUE! |  |  | POL1_0
|  | položka 2 - položka 10- položka 14 |  |  |  |  | 115 | 2932.5 | 0 | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.129 | 3.1 |  |  | POL1_0
|  | 79,98-28,94-8,23 |  | 42.81 |  |  | 130 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 21 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0.129 | 6.45 |  |  | POL1_0
10 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 28.94 | 0 | 0 | 79.15 | #VALUE! | 165.35 | #VALUE! | 21 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! | 800-1 | RTS 19/I | 0.129 | #VALUE! |  |  | POL1_0
|  | /38+(0,86*8)/*0,9+(1,2*12)*0,8+(2,02*5)*0,8+(0,37*5)*0,8+(0,86*3)*0,8+0,98*0,8Ú*0,45 |  | 24.98
11 | 175101109R00 | Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí | m3 | 28.94 | 0 | 0
|  | Položka pořadí 10 : 28,94 |  | 28.94
12 | PC02 | Zpětné navežení ornice do výkopu | m2 | 45 | 0 | 0 | 850 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 21 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | POL3_0
|  | 30*1,5 |  | 45 |  |  | 0 | #VALUE! | 1.7 | #VALUE! | 21 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  | RTS 18/ II | RTS 18/ II | #VALUE! |  |  | POL1_0
13 | PC03 | Nové osetí trávou, nová zeleň | m2 | 45 | 0 | 0 | [12 empty] | RTS 18/ II
|  | 30,0*1,5 |  | 45 | [14 empty] | RTS 18/ II
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [12 empty] | RTS 18/ II | #VALUE! |  |  | POL3_0
14 | 451573111R00 | Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm | m3 | 8.23 | 0 | 0 | [12 empty] | RTS 18/ II | #VALUE! |  |  | POL1_0
|  | /38+(0,86*8)/*0,9+(1,2*12)*0,8+(2,02*5)*0,8+(0,37*5)*0,8+(0,86*3)*0,8+0,98*0,8Ú*0,1, písek pod dlažbu 12*0,15 |  | 8.23 | [14 empty] | RTS 18/ II | #VALUE! |  |  | POL1_0
Díl: | 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení |  |  |  | 0 | [12 empty] | RTS 18/ II
15 | PC01 | Vložení sedlové odbočky do stávajícího svodu 300/200 | kus | 1 | 0 | 0
16 | PC02 | Rozebrání stávající dlažby, znovuzřízení po položení kanalizace | m2 | 12 | 0 | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
17 |  | 6*2 m2 |  | 12 |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
18 | PC03 | Revizní šachty plastové D 400 na potrubí DN 200, poklop litinovýnosnost 3t | kpl | 2 | 0 | 0 | 237.18 | #VALUE! | 129.82 | #VALUE! | 21 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! | 800-721 | RTS 19/I
19 | PC04 | Jádrový prostup stávající stěnou DN 250 vč. utěsnění volných míst po osazení potrubí s izolací | kpl | 1 | 0 | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0
20 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | m | 5.5 | 0 | 0 | [12 empty] | vlastní | #VALUE! |  |  | DIL
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí | [16 empty] | vlastní | #VALUE! |  |  | POL1_0
21 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 4.5 | 0 | 0
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí | [16 empty] | 0.45 | #VALUE! |  |  | POL1_0
22 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm | m | 5.5 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | #VALUE!
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí | [16 empty] | 0.587 | #VALUE! |  |  | POL1_0
23 | 721176114R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm | m | 2.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.124 | #VALUE! |  |  | POL1_0
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí | [5 empty] | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.246 | #VALUE! |  |  | POL1_0
24 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm | m | 25.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | [6 empty] | 0.246
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí | [5 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.246 | #VALUE! |  |  | POL3_0
25 | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm | m | 33 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 1.35 | #VALUE! |  |  | POL1_0
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí
26 | 721176223R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 | m | 27 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 1.9
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí |  |  |  |  | 430 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 21 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 800-721 | RTS 19/I
27 | 721176225R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 200 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, DN 200 | m | 37 | 0 | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | 0 | 0 |  |  |  | #VALUE! |  |  | POL3_0
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [5 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | 21 | #VALUE! | [6 empty] | 0.24
28 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 11 | 0 | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 21 | #VALUE! |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
29 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 1 | 0 | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 21 | #VALUE! |  |  | 0 | 0 |  |  |  | #VALUE! |  |  | DIL
30 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 11 | 0 | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 21 | #VALUE! |  |  | 0 | 0 |  |  | 4.04 | #VALUE! |  |  | POL1_0
31 | 721290112R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 | m | 97 | 0 | 0 | [12 empty] | vlastní
32 | 721290123R00 | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 | m | 42.5 | 0 | 0
33 | PC01 | Hlavice ventilační přivětrávací přivzdušňovací ventil DN 100 | kpl | 1 | 0 | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 21 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE!
34 | PC02 | Dvířka s rámečkem pro čistící kus 150*200 | kpl | 11 | 0 | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 0 |  | #VALUE! |  |  | RTS 18/ II
35 | PC03 | Mřížka s rámečkem pro ventilační jlavici 150x150 | kpl | 1 | 0 | 0
36 | 998721203R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 650 | #VALUE! | 21 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 800-722 | RTS 19/I
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0
37 | PC01 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 10 mm, vnitřní průměr 20 mm | m | 50 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 800 | #VALUE! | 21 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 800-722 | RTS 19/I |  |  | #REF! | #REF! | SUM
38 | PC02 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 10 mm, vnitřní průměr 26 mm | m | 1 | 0 | 0
39 | PC02 | Izolace tl. stěny 10 mm, vnitřní průměr 32 mm | m | 38 | 0 | 0
40 | PC02 | Izolace tl. stěny 10 mm, vnitřní průměr 40 mm s AL folií | m | 40 | 0 | 0
41 | PC02 | Izolace tl. stěny 10 mm, vnitřní průměr 50 mm s AL folií | m | 46 | 0 | 0
42 | PC03 | Izolace minerální vlnou s AL folií tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 20 mm | m | 24 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 1.2 | #VALUE! | 21 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 800-722 | RTS 19/I
43 | PC08 | Izolace minerální vlnou s AL folií tl. stěny 30 mm, vnitřní průměr 20 mm | m | 12 | 0 | 0
44 | PC08 | Izolace minerální vlnou s AL folií tl. stěny 30 mm, vnitřní průměr 25 mm | m | 17 | 0 | 0 | [10 empty] | 800-722 | RTS 19/I
45 | PC08 | Izolace minerální vlnou s AL folií tl. stěny 30 mm, vnitřní průměr32 mm | m | 35 | 0 | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 800-722 | RTS 19/I
46 | PC09 | Izolace minerální vlnou s AL folií tl. stěny 40 mm, vnitřní průměr40 mm | m | 24 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 1692 | #VALUE! | 21 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 800-722 | RTS 19/I
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE! | 139.5 | #VALUE! | 21 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  | vlastní
47 | 722173242U00 | Potr vod plast vícvrst 20x2,3 mm lis | m | 86 | 0 | 0 | 7800 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 21 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  | Vlastní
|  | včetně tvarovek, bez tednických výpomocí |  |  |  |  | 6500 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 21 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  | Vlastní
48 | 722173243U00 | Potr vod plast vícvrst 26X3,0 mm lis | m | 18 | 0 | 0 | [11 empty] | Vlastní
včetně tvarovek, bez tednických výpomocí
49 | 722173244U00 | Potr vod plast vícvrst 32X3,0 mm lis | m | 73 | 0 | 0 | [11 empty] | Vlastní
|  | včetně tvarovek, bez tednických výpomocí | [15 empty] | Vlastní
50 | 722173245U00 | Potr vod plast vícvrst 40X3,0mm lis | m | 57 | 0 | 0 | [11 empty] | Vlastní
|  | včetně tvarovek, bez tednických výpomocí | [15 empty] | Vlastní
51 | 722220111R00 | Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 13 | 0 | 0 | [11 empty] | Vlastní
52 | 722220121R00 | Nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu | pár | 11 | 0 | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0 | #VALUE!
53 | 722280108R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 | m | 287.5 | 0 | 0 | [11 empty] | Vlasrní
54 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 287.5 | 0 | 0 | [11 empty] | Vlastní
55 | PC01 | Potrubí plastové vícevrstvé s malým třením ( Comap, Alupex) D 40 | m | 7 | 0 | 0
56 | PC02 | Potrubí plastové vícevrstvé s malým třením ( Comap, Alupex) D 50 | m | 46 | 0 | 0
57 | PC03 | Zpětný ventil G1/2" | ks | 1 | 0 | 0 | [11 empty] | Vlastní
58 | PC04 | Zpětný ventil G5/4" | ks | 1 | 0 | 0 | [11 empty] | Vlastní
59 | PC05 | Uzávěr G1/2" | ks | 2 | 0 | 0 | [11 empty] | Vlastní
60 | PC06 | Uzávěr s vypouštěním G 1/2" | ks | 1 | 0 | 0 | [11 empty] | RTS 19/I
61 | PC07 | Uzávěr s vypouštěním G 1" | ks | 1 | 0 | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 21 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE!
62 | PC08 | Uzávěr G5/4" | ks | 2 | 0 | 0
63 | PC09 | Uzávěr s vypouštěním G5/4" | ks | 1 | 0 | 0
64 | PC10 | Pojistný ventil před ohřívačem G 5/4" | ks | 1 | 0 | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 21 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE!
65 | PC11 | Uzávěr G6/4" s vypouštěním | ks | 1 | 0 | 0
66 | PC12 | Filtr G 1/2" s automatickým proplachem a tlakoměrem | kpl | 1 | 0 | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 21 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE!
67 | PC15 | Vypouštěcí kohout G1/2" | ks | 12 | 0 | 0
68 | PC16 | Cirkulační čerpadlo G 1/2" s časovým spínačem | kpl | 1 | 0 | 0
69 | PC17 | Vsazení odbočky do stávajícího potrubí G6/4" | kpl | 3 | 0 | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
70 | PC18 | Orientační štítky a samolepky na potrubí a armatury | ks | 50 | 0 | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
71 | PC19 | Dvířka s rámečkem u vypouštěcích ventilů 500x500 | kpl | 2 | 0 | 0
72 | PC20 | Rezerva (zvětšení potruví na G2 1/2") | m | 10 | 0 | 0
73 | 998722202R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % | 0 | 1.2 | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
Díl: | 725 | Zařizovací předměty | [5 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | 21 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE!
|  | Všechny zařizovací předměty jsou součástí dodávky ASŘ | [5 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | 21 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE!
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0
74 | PC01 | Elektrický ohřívač vody zásobníkový 500-6KW/400V(NAPŘ. Dražice) | kpl | 1 | 0 | 0
75 | PC03 | Nádoby expanzní tlak.s memb. Např Reflex Refit 60 l, + ventil Flowjet | soubor | 1 | 0 | 0
76 | PC04 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 64 m | % | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
77 | PC01 | Pomocný nosný materiál( zavěšení potrubí do stropu nebo do stěn) | kg | 125 | 0 | 0
| celkem |  |  |  |  | 0
Note on E26: Katka: